本溪市气象局行政检查决定信息公示[2025-3]
	序号
	被检查对象名称
	执法人员
	执法时间
	检查事项
	检查结果

	1
	中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司大峪加油站
	吕刚、韩笑
	2025.7.18
	防雷装置检测情况、防雷装置情况
	未发现问题

	2
	中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司飞龙加油站
	吕刚、韩笑
	2025.7.18
	防雷装置检测情况、防雷装置情况
	未发现问题

	3
	本溪市航溪石油有限公司
	吕刚、韩笑
	2025.7.18
	防雷装置检测情况、防雷装置情况
	未发现问题

	4
	本溪市宏大鞭炮销售有限公司
	吕刚、韩笑
	2025.7.18
	防雷装置检测情况、防雷装置情况
	未发现问题

	5
	中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司龙山加油站
	吕刚、韩笑
	2025.7.18
	防雷装置检测情况、防雷装置情况
	未发现问题

	6
	本溪市明山区卧龙液化石油气站
	吕刚、韩笑
	2025.7.18
	防雷装置检测情况、防雷装置情况
	未发现问题


